移动应用开发实训室建设项目

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2米机柜 | 国产优质 | 台 | 1 |  |
| 2 | 1.2米机柜 | 国产优质 | 台 | 2 |  |
| 3 | 8口千兆交换机 | 锐捷 | 台 | 8 | RG-ES108GD（铁壳） |
| 4 | 六类网线 | 国产优质 | 5 | 3 |  |
| 5 | RVV3*2.5平方 | 国产优质 | 米 | 600 |  |
| 6 | 6位插座 | 公牛 | 个 | 16 |  |
| 7 | 地面线槽 | 国产优质 | 米 | 80 | 银色铝合金半圆行卡走底线线槽 |
| 8 | 辅材 |  | 项 | 1 | PVC管等 |
| 9 | 电脑 |  | 台 | 48 | 从7号楼5楼拆运装到指定地点，并负责安装维护到位，保证实训正常进行 |
| 10 | 24口可网管千兆交换机安装调试 | 大华 | 台 | 3 |  |
| 11 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |

二、采购需求:

1、实训室所有电脑需安装极域客户端软件，安装安卓studio、Visual Studio和JAVA  ide的开发环境，安装纯英文版操作系统，安装英文机器同传的功能；所需软件均为正版授权。

2、中标人自行协调现场的网络与新校区的纯光网ONU联网（华为），完成调试工作后交甲方验收。

3、实训室建设项目质保叁年，中标人负责设备的安装、调试、维护，保证设备正常运行后三年的正常使用（含极域客户端及电脑安卓studio、Visual Studio和JAVA  ide的开发环境）；

4、中标人承诺设备在质保期内发生故障，1小时到现场解决问题；

5、施工期间中标方负责施工安全，严格遵守安全操作规程操作，投标时提供安全施工承诺书；完工后负责清理施工现场。

6、完工工期：中标后3个自然日内（施工时间为晚8点至早6点）。